## BIMTypeCode2022SE-TypeNumbers
BIMTypeCode | BIMTypeCode - Description | BIMTypeNumber | BIMTypeCode - Descripion | Beskrivning/Synonym/Exempel
5 | VA-, VVS-, kyl och proccessmediesystem
50 | Rörsystem i anläggning
501 | Ledningar av metall i mark
|  | 1* | Stålrör
|  | 2* | Kopparrör
|  | 3* | Aluminiurör
|  | 4* | Gjutjärnsrör
|  | 5* | Betongrör
502 | Flexibla ledningar av plast i mark
|  | 1* | PE
|  | 2* | PEX
503 | Styva ledningar av plats i mark
|  | 1* | PP
|  | 2* | PE
|  | 3* | PVC
504 | Brunnar i mark
|  | 1* | Brunnar
|  | 2* | Dränbrunnar
|  | 3* | Nedstigningsbrunnar
|  | 4* | Pumpbrunnar
|  | 5* | Rensbrunnar
|  | 6* | Torrbrunnar
|  | 7* | Sandfång
|  | 8* | Rännbrunnar
505 | Galler/Linjeavlopp
|  | 1* | Linjeavvattning
|  | 2* | Punktavvattning
506 | Avskiljningsbrunnar (olja, fett, bensin mm.)
|  | 1* | Oljeavskiljare
|  | 2* | Fettavskiljare
|  | 3* | Slamavskiljare
|  | 4* | Neutralisering
|  | 5* | Kemikaliavskiljare
507 | Sanitära anslutningar
|  | 1* | Golvbrunnar
|  | 2* | Tvättrännor
|  | 3* | Toaletter
|  | 4* | Tvättställ
|  | 5* | Avloppstam
|  | 6* | VVS-utrustningar
508 | Tillbehör
|  | 1* | Dagvattenkassetter
|  | 2* | Backventil för avlopp
|  | 3* | Brandpost
|  | 4* | Behållare
|  | 5* | Råttfälla
509 | Övrigt, rörsystem i anläggning | *
|  | 1* | Bassäng
|  | 2* | Spegeldam
|  | 3* | Bräddbasäng
|  | 4* | Fontän
51 | Logistik
511 | Avfallstransport- och logistiksystem
|  | 1* | Avfallstransport
|  | 2* | Logistik (rörpostsystem)
519 | Övrigt, logistik
52 | Avlopp och sanitet
521 | Spillvatten, anslutningar
|  | 1* | Golvbrunnar, anslutningar
|  | 2* | Specialbrunnar, anslutningar
|  | 3* | Kondensavlopp, anslutningar
|  | 4* | Droppkoppar, anslutningar
|  | 5* | Vakuumventiler, anslutningar
|  | 6* | Luftningsledningar (avlopp), anslutningar
|  | 7* | Fixturer, anslutningar
|  | 9* | Övriga spillvatten, anslutningar
522 | Toalett, anslutningar
|  | 1* | Toaletter, anslutningar
|  | 2* | Bidéer, anslutningar
|  | 3* | Urinoarer, anslutningar
|  | 4* | Torrtoaletter, anslutningar
|  | 9* | Övriga toaletter, anslutningar
523 | Tvättställ, anslutningar
|  | 1* | Tvättställ, anslutningar
|  | 2* | Köksvask, anslutningar
|  | 3* | Rengöringsvask, anslutningar
|  | 4* | Stålvask, anslutningar
|  | 5* | Utslagsback, anslutningar
|  | 6* | -
|  | 7* | Tvättbänkar, anslutningar
|  | 8* | Tvättrännor, anslutningar
|  | 9* | Övriga vask, anslutningar
524 | Vatten- och avloppsanslutningar
|  | 1* | Dricksvattenskylare, anslutningar
|  | 2* | Ismaskiner, anslutningar
|  | 3* | Kaffemaskiner, anslutningar
|  | 4* | Diskmaskiner, anslutningar
|  | 5* | Tvättmaskiner, anslutningar
|  | 6* | Badkar, anslutningar
|  | 9* | Övrigt vatten- och avloppsanslutningar
525 | Vatten- och avloppsanslutningar till tekninsk utrustning
|  | 1* | Diskmaskiner, anslutningar
|  | 2* | Ugn, anslutningar
|  | 3* | Tvättmaskiner, anslutningar
|  | 4* | Bäckenspolare, anslutningar
|  | 5* | Dekontaminator, anslutningar
|  | 9* | Övrigt vatten- och avloppsanslutningar till teknisk utrustning
526 | Vatten- och avloppsanslutningar till laboratorieutrustningar
|  | 1* | Fläktkåpor, anslutningar
|  | 2* | Dragskåp, anslutningar
|  | 3* | Autoklav, anslutningar
|  | 9* | Övrigt vatten- och avloppsanslutningar till laboratorieutrustningar
527 | Regnvatten, anslutningar
|  | 1* | Takbrunn
|  | 2* | Hängrännor och stuprör
|  | 9* | Övrigt regnvatten, anslutninar
528 | Avlopp-, sanitets- och regnvattenartiklar
|  | 1* | Toaletter, urinoarer och bidéer
|  | 2* | Tvättställ
|  | 3* | Badkar, badtunnor och dushkabiner
|  | 4* | Golvbrunn
|  | 5* | Takbrunn
|  | 6* | Hängrännor och stuprör
|  | 9* | Övrigt avlopps-, sanitets, och regnvattenartiklar
529 | Övrigt, avloppsvatten och tappvatten
|  | 9* | Övrigt avlopp och sanitet, anslutningar
53 | Vatten (Tappvatten- och processvattensystem)
531 | Mekanisk utrustning
|  | 1* | Mätanordningar
|  | 2* | Cirkulationspumpar
|  | 3* | Fördelningsrör till vatten
|  | 4* | Tryckstegringsanläggning
|  | 9* | Övriga mekaniska utrustningar
532 | Vattenanslutningar
|  | 1* | Spolposter, anslutningar
|  | 2* | Väggvattenutkastare, anslutningar
|  | 4* | Nödduschar, anslutningar
|  | 5* | Duschblandare, anslutningar
|  | 6* | Kokgrytor, anslutningar
|  | 7* | Tappventiler, anslutningar
|  | 9* | Övriga vattenanslutningar
533 | Vattenbehandlingssystem
|  | 1* | Klordioxidanläggning
|  | 2* | Korrolysanläggning
|  | 3* | Produktrion BBK
|  | 4* | Produktions RO
|  | 5* | Parafinrensare
|  | 6* | Filtreringsanläggning
|  | 9* | Övriga vattenbehandlingssystem
534 | Brandsläckning, anslutningar
|  | 1* | Brandskåp, anslutningar
|  | 2* | Brandpost, anslutningar
|  | 3* | stigarledning, anslutning
|  | 9* | Övriga brandsläckning, anslutningar
535 | Mätare, Vatten
|  | 1* | PH-mätare
|  | 2* | Mängdmätare
|  | 3* | Vätskedetektor
|  | 9* | Övriga mätare, vatten
538 | Beslag, vattenarmaturer
|  | 1* | Tvättställsarmatur
|  | 2* | Köksarmatur
|  | 3* | Duscharmatur
|  | 4* | Badkarsarmatur
|  | 5* | Brandsläckare
|  | 9* | Övriga armaturer, kranar
539 | Övrigt, Vatten
|  | 9* | Övrigt, vatten
54 | Lufttyper (gas, lufttryck, vakuum, ånga)
541 | Mekanisk utrustning
|  | 1* | Övervakningsenheter
|  | 2* | Nödavstäningsboxor
|  | 3* | Nödförsörjningsenheter
|  | 4* | Gasregulatorer
|  | 5* | Mätenheter
|  | 9* | Övrigt mekanisk utrustning
542 | Luftuttag
|  | 1* | Tryckluft, AP
|  | 2* | Vakuum, AZ
|  | 3* | Syre, O2
|  | 9* | Övriga luftuttag
543 | Luftproduktionssystem
|  | 1* | Tryckluftskompressorer
|  | 2* | Vakuumanläggningar
|  | 3* | Gastuber
|  | 4* | Tankar
|  | 5* | Pannor
|  | 6* | Kondensat
|  | 9* | Övriga luftproduktionssystem
545 | Tillbehör
|  | 1* | Gastubsregulator
|  | 2* | NIST kopplingar
|  | 9* | Övriga tillbehör
546 | Mätare, lufttyper
|  | 1* | Gasmätare
|  | 2* | Gasflödesmätare
|  | 3* | Flytande sändare
|  | 9* | Övriga mätare, lufttyper
549 | Övrigt, lufttyper
|  | 9* | Övrigt, lufttyper
55 | Kyla
551 | Mekanisk utrustning
|  | 1* | Mätenheter
|  | 2* | Cirkulationspumpar
|  | 3* | Fördelarrör till kyla
|  | 4* | Shuntgrupp
|  | 5* | Kylväxlare
|  | 6* | Behållare/tank
|  | 9* | Övriga mekanisk utrustning
552 | Kylaggregat
|  | 1* | Förångare
|  | 2* | Kylflänsar
|  | 3* | Fläktluftkylare
|  | 4* | Kylbafflar
|  | 9* | Övriga kylaggregat
553 | Kylproducerande installationer
|  | 1* | Kylcentraler
|  | 2* | Kylare
|  | 3* | Frikylare
|  | 4* | Torrkylare
|  | 5* | Kylkompressor
|  | 9* | Övriga kylproducerande installationer
554 | Mätare, kyla
|  | 1* | Kylvätskemätare
|  | 9* | Öviga mätare, kyla
559 | Övrigt, kyla
|  | 9* | Övrigt, kyla
56 | Värme
561 | Mekanisk utrustning
|  | 1* | Mätenheter
|  | 2* | Pumpar
|  | 3* | Fördelarrör till värme
|  | 4* | Shuntgrupp
|  | 5* | Värmeväxlare
|  | 6* | Expansionskärl
|  | 7* | Bruksvattenväxlare
|  | 8* | Varmvattenbehållare
|  | 9* | Övriga mekaniska utrustning
562 | Värmeaggregat
|  | 1* | Värmeflänsar
|  | 2* | Radiatorer
|  | 3* | Golvvärme
|  | 4* | Infravärme
|  | 5* | Konvektorer
|  | 6* | Varmluftsridåer
|  | 7* | Luftvärmepumpar
|  | 8* | Rörradiator
|  | 9* | Övriga värmeaggregat
563 | Värmeproducerande installationer
|  | 1* | Gaspannor
|  | 2* | Oljepannor
|  | 3* | Pelletspannor
|  | 4* | Halmpannor
|  | 5* | Värmepump
|  | 9* | Övriga värmeproducerande installationer
564 | Mätare, värme
|  | 1* | Värmemätare
|  | 9* | Övriga mätare
569 | Övrigt, värme
|  | 9* | Övrigt, värme
57 | Ventilation
571 | Kanaler
|  | 1* | Cirkulära kanaler
|  | 2* | Rektangulära kanaler
|  | 3* | Flexibla kanaler
572 | Apparater i luftbehandlingssystem
|  | 1* | Sammansatta apparater i luftbehandlingssystem
|  | 2* | Luftvärmare
|  | 3* | Luftkylare
|  | 4* | Vätskekopplade värmeåtervinnare
|  | 5* | Värmeåtervinnare
|  | 6* | Värmeväxlare
|  | 7* | Luftfuktare
|  | 8* | Luftavfuktare
|  | 9* | Övriga faciliteter
573 | Kanaltillbehör
|  | 1* | Ljuddämpare
|  | 2* | Brand-/Brandgasspjäll
|  | 3* | Brand-/Brandgasspjäll
|  | 4* | Övertrycksspjäll
|  | 5* | rökspjäll
|  | 6* | Spjäll med tvålägesmotor
|  | 7* | Flödesdon
|  | 8* | Filter
|  | 9* | Övriga kanaltillbehör
574 | Fläktar
|  | 1* | Fläktar
|  | 2* | Axialfläktar
|  | 3* | Boxfläktar
|  | 4* | Kanalfläktar
|  | 5* | Industrifläktar
|  | 6* | Takfläktar
|  | 7* | Våtrumsfläktar
|  | 8* | Väggfläktar
|  | 9* | Övriga fläktar
575 | Luftdon
|  | 1* | Dysdon
|  | 2* | Lågimpulsdon
|  | 3* | Takdon
|  | 4* | Övertrycksventiler
|  | 5* | Renrumsdon
|  | 6* | Gallerdon/Väggdon
|  | 7* | Textildon
|  | 8* | Kontrollventiler
|  | 9* | Övriga luftdon
576 | Anslutningar till utrustningar
|  | 1* | Imkåpor, anslutningar
|  | 2* | Punktutsug, anslutningar
|  | 3* | Kemikalieskåp, anslutningar
|  | 4* | Dragskåp, anslutningar
|  | 5* | LAF-bänk, anslutningar
|  | 6* | Luftslussar, anslutningar
|  | 7* | Avluftsskåp, anslutningar
|  | 8* | Desinfektorer, anslutningar
|  | 9* | Övriga anslutningar till utrusningar
577 | Takhuvar/kanalgenomföringar
|  | 1* | Luftslussar
|  | 2* | Uteluftshuvar
|  | 3* | Avluftsskorsten
|  | 4* | Uteluftsskorsten
|  | 5* | Uteluftsgaller i vägg
|  | 6* | Takgenomföringar
|  | 7* | Membrangenomföring
|  | 9* | Övriga takhuvar/kanalgenomföringar
578 | Kanalisolering
|  | 1* | Isolering, Brand
|  | 2* | Isolering, Värme
|  | 3* | Isolering, Kondens
|  | 4* | Isolering, Ljud
|  | 9* | Övriga kanalisoleringar
579 | Övrigt, ventilation
58 | Sprinkler
581 | Mekanisk utrustning
|  | 1* | Trycktankar
|  | 2* | Tryckhållarpumpar
|  | 3* | Alarmventil/övertrycksventiler
|  | 4* | Flödesregulatorer
|  | 9* | Övriga mekaniska utrustning
582 | Sprinklerhuvuden
|  | 1* | Nedåtriktad sprinklerhuvuden
|  | 2* | Dold sprinkler
|  | 3* | Uppåtstående sprinklerhuvuden
|  | 4* | Väggmonterade sprinklerhuvuden
|  | 9* | Övriga sprinklerhuvuden
583 | Brandskåp
|  | 1* | Slangvindor
|  | 9* | Övrig brandsläckning, anslutningar
589 | Övrigt, sprinkler
59 | Tvärgående delar, VVS
591 | Rör av metall
|  | 1* | Stålrör
|  | 2* | Kopparrör
|  | 3* | Aluminiumrör
|  | 4* | Gjutjärnsrör
|  | 9* | Övriga metallrör i byggnader
592 | Flexibla plaströr
|  | 1* | PE-rör
|  | 2* | PEX-rör
|  | 9* | Övriga flexibla rör i byggnader
593 | Hårda plaströr
|  | 1* | PE-rör
|  | 2* | PP-rör
|  | 3* | PVC-rör
|  | 4* | PEH-rör
|  | 5* | ABS-rör
|  | 9* | Övriga hårda plaströr i byggnader
594 | Statiska ventiler
|  | 1* | Avstängningsventiler
|  | 2* | Statisk reglerventiler
|  | 3* | Magnetventiler
|  | 4* | Säkerhetsventiler
|  | 5* | Avluftningsventiler
|  | 6* | Avtappningsventiler
|  | 7* | Tilläggsventiler
|  | 8* | Zonindelningsventiler
|  | 9* | Övriga statiska ventiler
595 | Dynamiska ventiler
|  | 1* | Cirkulationsventiler
|  | 2* | Dynamisk reglerventiler
|  | 3* | Tryckdifferensregulatorer
|  | 9* | Övriga dynamiska ventiler
596 | Motordrivna ventiler
|  | 1* | Motorventiler
|  | 2* | Motordrivna tryckdifferensregulatorer
597 | Mätare, filter och övrigt
|  | 1* | Filter
|  | 4* | Termometer
|  | 5* | Manometrar
|  | 6* | Kompensatorer
|  | 7* | Inspektions/rensluckor
|  | 8* | Kopplinsboxar
|  | 9* | Övriga komponenter
598 | Rörisolering
|  | 1* | Isolering, brand
|  | 2* | Isolering, värme
|  | 3* | Isolering, kondens
|  | 4* | Isolering, ljud
|  | 5* | Isolering, El
|  | 9* | Övriga rörisoleringar
599 | Beslag, utsparingar och övrigt
|  | 1* | Beslag
|  | 2* | Konsoler
|  | 3* | Stativ
|  | 4* | Hål- och urtagssobjekt
|  | 5* | Igensättningar
6 | El- och mekaniska anäggningar
60 | El- och mekaniska anläggningar, Terräng
601 | Ledningar
|  | 1* | Luftledningar högspänningsanläggning
|  | 2* | Ledning i mark högspänningsanläggning
|  | 3* | Luftledningar lågspänningsanläggning
|  | 4* | Ledningar i mark lågspänningsanläggning
|  | 5* | Ledningar för elektronik och svagströmsanläggningar
602 | Belysning
|  | 1* | Gatu- och vägbelysning
|  | 2* | Platsbelysning
|  | 3* | Park- och trädgårdsbelysning
|  | 4* | Specialbelysning
603 | Installationer i mark
|  | 1* | Jordning
|  | 2* | Oljeavskiljningsanläggning
|  | 3* | Pumpanläggning i brunn
|  | 4* | Fettavskiljare
|  | 5* | Värmekabelanläggning
|  | 6* | Läckageindikering
|  | 7* | Frostindikering
604 | Installationer på mark
|  | 1* | Installationer för apparater
|  | 2* | Elskåp
|  | 3* | Mast
605 | Trafikstyrningar
|  | 1* | Trafiksignaler
|  | 2* | Fasta skyltar
|  | 3* | Flyttbara/mobila skyltar
|  | 4* | Trafikdetektering
|  | 5* | Trafikbommar
606 | Kanalisation under mark
|  | 1* | Kabelbrunn
609 | Övrigt, el- och mekaniska anläggningar, terräng
61 | Kanalisation
611 | Rännor/stegar
|  | 1* | Kabelstegar
|  | 2* | Kabelränna
|  | 3* | Trådstege
612 | Kanaler
|  | 1* | Installationskanaler
613 | Kabelrör
|  | 1* | Flexrör
|  | 2* | Plaströr
|  | 3* | Stålrör
614 | Fiberrännor
|  | 1* | Fiberränna
615 | Beslag, utsparningar och övrigt
|  | 1* | Beslag
|  | 2* | Konsoler
|  | 3* | Stativ
|  | 4* | Hål- och urtagssobjekt
|  | 5* | Igensättningar
616 | Dosor och ingjutningar
|  | 1* | Dosor
|  | 2* | Ingjutningar
619 | Övrigt, kanalisation
62 | Högspänning
621 | Försörjning
|  | 1* | Kontaktledningar
|  | 2* | Transformatorer
|  | 3* | Nöd- och reservkraftsanläggning / UPS
|  | 4* | Lik- och växelriktaranläggning
|  | 5* | Faskompensering
|  | 6* | Frekvensomvandlare
622 | Fördelning
|  | 1* | Huvudledningar
|  | 2* | Kopplingsutrustning
|  | 3* | Högspänningstavla
623 | Installationer för apparater och maskiner
|  | 1* | Produktions- och arbetsmaskiner
|  | 2* | Pumpanläggning
|  | 3* | Motorer
629 | Övrigt, högspänning
63 | Lågspänning
631 | Extern försörjning
|  | 1* | Kontaktledningar / Kanalskenor
|  | 2* | Transformatoranläggning
|  | 3* | Stationstavlor
|  | 4* | Nöd- och reservkraftsanläggning /UPS
|  | 5* | Faskompenseringsanläggning
|  | 6* | Frekvensomvandlare
632 | Fördelning
|  | 1* | Huvudledningar / Kanalskenor
|  | 2* | Ställverk
|  | 3* | Fördelningscentral
|  | 4* | Undercentral
|  | 5* | Gruppcentral
|  | 6* | Mätartavla
|  | 7* | IT-tavla
|  | 8* | Avgångstavla
|  | 9* | Övriga centraler
633 | Installationer för apparater och maskiner
|  | 1* | Pannanläggning
|  | 2* | Kylsystem
|  | 3* | Produktions- och arbetsmaskiner
|  | 4* | Pumpanläggning
|  | 5* | Storköksmaskinanläggning
|  | 6* | Tvättanläggning
|  | 7* | Ventilationsanläggning
|  | 8* | Kontrollpaneler
|  | 9* | Installationer för övriga mekaniska anläggningar
634 | Termisk anläggning
|  | 1* | El-element
|  | 2* | Handtork, handdukstork
|  | 3* | Ugnssystem
635 | Belysningsinstallationer
|  | 1* | System för allmänbelysning
|  | 2* | System för lågvoltsbelysning
|  | 3* | System för säkerhetsbelysning
|  | 4* | System för specialbelysning
|  | 5* | Belysningsstyrning
636 | Belysningsarmaturer
|  | 1* | Armatur - Allmänbelysning
|  | 2* | Armatur - Säkerhetsbelysning
|  | 3* | Armatur - Specialbelysning
637 | Kraftinstallationer
|  | 1* | Kontaktdon
|  | 2* | Arbetsplatser/golvboxar
|  | 3* | Uttag
|  | 4* | Försörjning för apparater
638 | Förnyelsebar energi - intern försörjning
|  | 1* | Solcellsanläggning
639 | Övrigt, lågspänning
64 | Kommunikation och information
641 | Kommunikation
|  | 1* | Telefonsystem
|  | 2* | Radiosystem
|  | 3* | Dörr och porttelefon
642 | Information
|  | 1* | Upptagetanläggning
|  | 2* | Ringklocka
|  | 3* | Tidur
643 | Audio, video och antenner
|  | 1* | Högtalarsystem
|  | 2* | Mikrofonsystem
|  | 3* | Teleslinga
|  | 4* | Videosystem
|  | 5* | Antennsystem
|  | 6* | AV-system
644 | IT-infrastruktur
|  | 1* | Kablage och patchpanel
|  | 2* | IT- antennsystem
|  | 3* | Positioneringssystem
|  | 4* | Aktiv utrustning
649 | Övrigt, kommunikation och information
65 | Övervakningssystem
651 | Inbrottssäkerhet
|  | 1* | Automatiskt inbrottslarmssystem
|  | 2* | Passersystem
|  | 3* | Internt TV-övervakningssystem
652 | Säkerhetssystem
|  | 1* | Automatiskt brandlarmssytem
|  | 2* | Automatiskt branddörrsstägningssystem
|  | 3* | Automatiskt gaslarmssystem
|  | 4* | Automatisk dörrstängningssystem
|  | 5* | Automatisk vattensläckningssystem
|  | 6* | Automatisk rökgasevakuering
653 | Personsäkerhet
|  | 1* | Varningssystem
|  | 2* | Nödanropssystem
|  | 3* | Alarm i kyl- och frysrum
|  | 4* | Personsäkerhetsdetektor (jordfelsbrytare)
|  | 5* | Överfallslarm
|  | 6* | Kallelseanläggning
659 | Övrigt, övervakningssystem
66 | Styr
661 | Styrsystem
|  | 1* | Styrsystem byggnad
662 | Överordnat styrsystem
|  | 1* | Centralt övervakningssystem
|  | 2* | KNX anläggning med central styrning
663 | Decentraliserat styrsystem
|  | 1* | KNX anläggning med distribuerad styrning
664 | Automatikkomponenter
|  | 1* | Luft/gassändare, strömbrytare mm.
|  | 2* | Vätskesändare, switchar etc.
|  | 3* | Temperatursändare, strömbrytare etc
|  | 4* | Ljus/rörelsesändare, strömbrytare mm
|  | 5* | Brandsändare, strömbrytare mm.
|  | 6* | Andra sändare, omkopplare, etc
669 | Övrigt, styr
67 | Spänningsutjämning
671 | Överspänningsskydd
|  | 1* | Åskskydd
672 | Spänningsutjämning
|  | 1* | Huvudutjämningsanslutning
|  | 2* | Lokal spänningsutjämningsförbindelse utan jord
|  | 3* | Kompletterande spänningsutjämningsförbindelse
|  | 4* | Fundamentjording
679 | Övrigt, spänningsutjämning
68 | Person- och material- och servicetransport
681 | Persontransport
|  | 1* | Hissar
|  | 2* | Plattformshissar
|  | 3* | Rulltrappor
|  | 4* | Rullband
682 | Gods- och materialtransport
|  | 1* | Hissar
|  | 2* | Lyftbord och saxlift
|  | 3* | Transportband
|  | 4* | Kranar och taljor
683 | Servicetransport
|  | 1* | Servicesystem
689 | Övrigt, person-, material- och servicetransport
69 | El- och mekaniska anläggingar, övrigt
Note on C1: BIMStockholm: * Anger att denna siffra är den första av 3 alternativt 4 siffror i löpnummer, beroende på om man använder projektupprättade löpnummer eller fastkodade löpnummer. För ytterligare information se vägledningsdokument.