## BIMTypeCode2022DK
Sortering | BIMTypeCode | BIMTypeCode-Description | Beskrivelse / Synonymer/Eksempler
1. Niveau | 0 | Generiske objekter | Bygningsdele ikke nærmere specificeret
2. Niveau | 01 | Generiske objekter ARK
3. Niveau | 011 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav
2. Niveau | 02 | Generiske objekter KON
3. Niveau | 021 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav, fx bore-zoner
2. Niveau | 03 | Generiske objekter VENT
3. Niveau | 031 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav
2. Niveau | 04 | Generiske objekter VVS
3. Niveau | 041 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav
2. Niveau | 05 | Generiske objekter EL
3. Niveau | 051 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav
2. Niveau | 06 | Generiske objekter LAND
3. Niveau | 061 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav
2. Niveau | 07 | Generiske objekter Entreprenør/Leverandør
3. Niveau | 071 | FRI | Fx byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc., og andre masseelementer som definerer pladskrav
2. Niveau | 09 | Generiske objekter, øvrigt
3. Niveau | 091 | FRI | Fx masseelement som definerer pladskrav
1. Niveau | 1 | Bygningsbasis | Bygningsdele der indgår i og mod terræn
2. Niveau | 10 | Terræn
3. Niveau | 101 | Forberedt grund | Terrænregulering, muldafrømning
3. Niveau | 102 | Byggegrube inkl. afstivning | Fx byggegrube
3. Niveau | 103 | Spunsvægge | Fx spunselementer
3. Niveau | 104 | FRI
3. Niveau | 105 | Pæle | Fx, stabiliserende pæle af jordforhold og bæredygtig grundlag for fundamenter
3. Niveau | 109 | Øvrigt, Bygningsbasis i terræn | Fx Jordarbejde til underkant belægningsopbygning/muldlag
2. Niveau | 12 | Fundamenter
3. Niveau | 121 | Liniefundamenter
3. Niveau | 122 | Punktfundamenter
3. Niveau | 123 | Pladefundamenter
3. Niveau | 124 | Opmurede fundamenter | Fundablokke, kampesten, lecatermblokke
3. Niveau | 125 | Maskinfundamenter | Særligt fundamentstype ift. styrke, vibrationer mv.
3. Niveau | 126 | Pælefundamenter og brøndfundamenter | Fx som sammensat med pæle og fundament
3. Niveau | 127 | FRI
3. Niveau | 129 | Øvrigt, Fundamenter | Fx
2. Niveau | 13 | Terrændæk
3. Niveau | 131 | Terrændæk | Inkl. kappilarbrydende lag og beton
3. Niveau | 139 | Øvrigt, Terrændæk
2. Niveau | 19 | Bygningsbasis, øvrige
3. Niveau | 191 | Kanaler under terrændæk | Fx støbte kanaler
3. Niveau | 192 | Gruber og sumpe
1. Niveau | 2 | Primære bygningsdele | Bygningsdele der danner bygningens hovedgeometri
2. Niveau | 20 | Primære bygningsdele, terræn
3. Niveau | 201 | Hegnsmure | Fx en massiv lodret adskillelse i terræn
3. Niveau | 202 | Støttemure | Fx en støttemur med jordtryk
3. Niveau | 203 | Teknikgange | Fx Ingeniørgange, rørbroer og tunneler
3. Niveau | 204 | Fodgængerbroer, viadukter m.m. | Fx færdige viadukt elementer
3. Niveau | 205 | Trapper i terræn | Fx udvendig støbt kørestolsrampe
3. Niveau | 206 | Ramper i terræn
3. Niveau | 209 | Øvrigt, Primære bygningsdele i terræn
2. Niveau | 21 | Ydervægge
3. Niveau | 211 | Udvendige vægelementer | Fx sandwichbetonelementer, sandwichisoleringsplader
3. Niveau | 212 | Udvendige pladsstøbte vægge | Fx In-situ støbte vægge
3. Niveau | 213 | Udvendige opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge med isolering (hulmur)
3. Niveau | 214 | Udvendige skeletkonstruerede vægge | Fx lette skeletkonstruktioner og interrimslukning
3. Niveau | 215 | Udvendige skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter
3. Niveau | 216 | Udvendige facadesystemer | Fx curtain walls facadesystemer
3. Niveau | 217 | Udvendige isoleringsvægsystemer | Fx pudset isoleringsstystemsvæg
3. Niveau | 218 | Udvendige lyskasser | Fx lyskasselement
3. Niveau | 219 | Øvrigt, Ydervægge
2. Niveau | 22 | Indervægge
3. Niveau | 221 | Indvendige vægelementer | Fx betonelementvægge, CLT-elementer
3. Niveau | 222 | Indvendige pladsstøbte vægge | Fx insitu støbte vægge
3. Niveau | 223 | Indvendige opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge
3. Niveau | 224 | Indvendige skeletkonstruerede vægge | Fx gipsvægge og interrimslukning
3. Niveau | 225 | Indvendige skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter
3. Niveau | 226 | Indvendige glasvægsystemer | Fx glasvægge
3. Niveau | 229 | Øvrigt, Indervægge
2. Niveau | 23 | Dæk
3. Niveau | 231 | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader, CLT-elementer
3. Niveau | 232 | Pladsstøbte dæk | Fx insitu støbte dæk
3. Niveau | 233 | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk og interrimslukning
3. Niveau | 234 | Afretningslag | Fx svindarmeret afretningslag oven på råbeton, fx anhydrit eller traditionelt mørtel. Ved lokal faldopbygning vedrører dette 334.
3. Niveau | 239 | Øvrigt, Dæk | Fx ristedæk, komposit
2. Niveau | 24 | Trapper og ramper
3. Niveau | 241 | Elementtrapper | Fx fabriksstøbt elementtrappe
3. Niveau | 242 | Pladsstøbte trapper | Fx insitustøbt trappe
3. Niveau | 243 | Sammensatte trapper | Fx sammensatte ståltrapper, trætrapper mv.
3. Niveau | 244 | Element ramper | Fx fabriksstøbt elementrampe
3. Niveau | 245 | Pladsstøbte ramper | Fx insitustøbt rampe
3. Niveau | 246 | Sammensatte ramper | Fx en sammensat trætrappe
3. Niveau | 247 | Faste stiger, lejdere og trin | Fx enkelt trin, fastmonteret lejder til tag
3. Niveau | 249 | Øvrigt, Trapper og ramper
2. Niveau | 25 | Bjælker og søjler
3. Niveau | 251 | Elementbjælker | Fx fabriksstøbt KBE betonbjælker, CLT-elementer
3. Niveau | 252 | Pladsstøbte bjælker
3. Niveau | 253 | Stålbjælker
3. Niveau | 254 | FRI
3. Niveau | 255 | Elementsøjler | Fx fabriksstøbt betonsøjle, CLT-elementer
3. Niveau | 256 | Pladsstøbte søjler
3. Niveau | 257 | Stålsøjler
3. Niveau | 259 | Øvrigt, Bjælker og søjler | Fx træsøjler og tegl overliggere
2. Niveau | 26 | Altaner og altangange
3. Niveau | 261 | Elementaltaner og altangange | Fx fabriksstøbt betonaltan
3. Niveau | 262 | Pladsstøbte altaner og altangange
3. Niveau | 263 | Sammensatte altaner, altangange | Fx sammensatte stålaltaner
3. Niveau | 269 | Øvrigt, Altaner og altangange
2. Niveau | 27 | Tage
3. Niveau | 271 | Spærtage | Fx pladskonstruerede tage, bjælkelagsspær
3. Niveau | 272 | Tagkassetter | Fx isolerede tagkassetteelementer
3. Niveau | 273 | Varme tage | Skal betragtes som den afsluttende tagisolering + membran. Det varme tag er placeret oven på en bærende dæk/bygningsdel inkl. evt. fugtspærre.
3. Niveau | 274 | Glastagssystemer | Fx ovenlys- og rytterlyssystemer
3. Niveau | 275 | Mobile tage | Fx skydebare/motoriserede stadiontage
3. Niveau | 276 | Baldakiner og overdækninger | Fx udkragende tagoverdækning
3. Niveau | 279 | Øvrigt, Tagværker | Fx. ETFE-luftpuder
2. Niveau | 29 | Primære bygningsdele, øvrige
1. Niveau | 3 | Kompletterende bygningsdele | Bygningsdele der færdiggør de primære bygningsdele
2. Niveau | 30 | Kompletterende bygningsdele, terræn
3. Niveau | 301 | Hegn, afskærmninger | Fx gitterhegn, opstamning, pergola, stationære pullerter (se evt. 701 for "Mekaniske pullerter"
3. Niveau | 302 | Gelændere, rækværker og håndlister i terræn | Fx håndliste på udvendig rampe i terræn
3. Niveau | 303 | Overgange i terræn | Fx sokkelaffugter, træderiste- og plader, gitterriste
3. Niveau | 304 | Kantbegrænsninger | Fx kantsten, stålkant
3. Niveau | 305 | Konstruerede elementer | Fx terrasser, plantekummer
3. Niveau | 309 | Øvrigt terræn kompletteringer
2. Niveau | 31 | Ydervægge, komplettering
3. Niveau | 311 | Udvendige døre
3. Niveau | 312 | Udvendige vinduer
3. Niveau | 313 | Udvendige døre, facadesystemer | Fx yderdøre til curtain walls
3. Niveau | 314 | Udvendige vinduesopluk, facadesystemer | Fx opluk curtain walls
3. Niveau | 315 | Udvendige ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | Fx blændpartier i curtain walls
3. Niveau | 316 | Udvendige porte og karusseldøre
3. Niveau | 317 | Udvendige afskærmninger | Fx solskærme, skodder, jalousier, gitre m.m.
3. Niveau | 319 | Øvrigt, Ydervægskompletteringer | Fx sålbænke, lydabsorbenter, gitre, inddækninger og fendere
2. Niveau | 32 | Indervægge, komplettering
3. Niveau | 321 | Indvendige døre
3. Niveau | 322 | Indvendige vinduer, luger og lemme
3. Niveau | 323 | Indvendige døre, glasvægsystem | Fx indvendige glasdøre til glassystemvægge
3. Niveau | 324 | Indvendige vinduesopluk, glasvægsystemer | Fx opluk i indvendig glassystemvæg
3. Niveau | 325 | Indvendige ruder, blændfelter og karmprofiler, glasvægsystemer | Fx rude i indvendig glassystemvæg
3. Niveau | 326 | Indvendige porte og karruseldøre
3. Niveau | 327 | Bevægelige indervægge | Fx mobilvægge og foldevægge
3. Niveau | 328 | Indvendige, afskærmning | Fx indvendige solskærme, skodder, brand- og røgafskærmning, jalousier
3. Niveau | 329 | Øvrigt, Indervægskompletteringer | Fx lydabsorbenter, gitre, Indfatninger, fodpaneler, inddækninger og fendere
2. Niveau | 33 | Dæk og gulve, komplettering
3. Niveau | 331 | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser, installationsgulve
3. Niveau | 332 | Svømmende gulve | Fx parket, laminat
3. Niveau | 333 | Riste, måtterammer | Fx gulvrist
3. Niveau | 334 | Støbte- og flydende gulve | Fx epoxy, slidlag ved lokal faldopbygning
3. Niveau | 335 | FRI
3. Niveau | 336 | FRI
3. Niveau | 337 | Gulvlemme
3. Niveau | 338 | Gelændere, rækværker og håndlister | Fx Gelændere på dæk imod void
3. Niveau | 339 | Øvrigt, Dækkompletteringer | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk
2. Niveau | 34 | Trapper og ramper, komplettering
3. Niveau | 341 | Gelændere, rækværker og håndlister
3. Niveau | 342 | FRI
3. Niveau | 343 | FRI
3. Niveau | 349 | Øvrigt, Trappekompletteringer
2. Niveau | 35 | Lofter, komplettering
3. Niveau | 351 | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system akustiklofter
3. Niveau | 352 | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter
3. Niveau | 353 | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter, træbeton
3. Niveau | 354 | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter
3. Niveau | 355 | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit)
3. Niveau | 356 | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit)
3. Niveau | 357 | FRI
3. Niveau | 359 | Øvrigt, Loftkompletteringer | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter
2. Niveau | 36 | Altaner og altangange, komplettering
3. Niveau | 361 | Rækværker, brystninger
3. Niveau | 369 | Øvrigt, Altaner og altangange kompletteringer
2. Niveau | 37 | Tage, komplettering
3. Niveau | 371 | Kviste | Fx kvistelement
3. Niveau | 372 | Ovenlys, røg- og taglemme | Fx røglem
3. Niveau | 373 | Solskærme til ovenlys | Fx solafskærmning lameller
3. Niveau | 374 | Sikring | Fx snefang, faldsikring, rækværker, afskærmninger m.m.
3. Niveau | 375 | FRI
3. Niveau | 376 | Inddækninger | Fx tagudhæng, vindskeder, sternbrædder
3. Niveau | 377 | Belægninger på færdige tagflader | Fx betonfliser som gangsti placeret direkte på færdig tagflade
3. Niveau | 379 | Øvrigt, Tagkompletteringer
2. Niveau | 39 | Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
1. Niveau | 4 | Overfladebygningsdele | Beklædninger, belægninger, enkeltlag mv.
2. Niveau | 40 | Overflader, terræn
3. Niveau | 401 | Asfalt belægninger | Fx asfalt, veje
3. Niveau | 402 | Betonstøbte belægninger | Fx glittet beton
3. Niveau | 403 | Gummibelægninger | Fx helstøbt gummiundelag, sportsbelægning
3. Niveau | 404 | Flise -og stenbelægninger | Belægninger der er lagt som fx betonfliser, naturstensfliser, teglklinker, græsarmering
3. Niveau | 405 | Skærver og grus | Fx skærver, stigrus, perlesten
3. Niveau | 406 | Brolægning | Belægninger der er sat som fx. Brosten, Chaussesten, knoldebro
3. Niveau | 407 | Afstribninger og markeringer | Fx termoplast, markeringssøm
3. Niveau | 409 | Øvrigt, Belægninger | Fx skærver, stigrus, flisebelægning, skærver makadam, underlag
2. Niveau | 41 | Udvendige vægoverflader
3. Niveau | 411 | FRI
3. Niveau | 412 | Beklædninger, påmurede, pudsede | Fx sokkelklinker, pudslag
3. Niveau | 413 | Beklædninger, monterede | Fx listebeklædning
3. Niveau | 419 | Øvrigt, Udvendige vægoverflader | Fx malerbehandlinger. Overflader kan også påføres som egenskab til rum.
2. Niveau | 42 | Indvendige vægoverflader
3. Niveau | 421 | FRI
3. Niveau | 422 | Beklædninger, påmurede, pudsede | Fx vægfliser, pudslag, vandskurring
3. Niveau | 423 | Beklædninger, monterede | Fx direkte listebeklædning
3. Niveau | 429 | Øvrigt, Indvendige vægoverflader | Fx malerbehandlinger. Overflader kan også påføres som egenskab til rum.
2. Niveau | 43 | Dæk og gulve, overflader
3. Niveau | 431 | FRI
3. Niveau | 432 | Beklædninger, påmurede og støbte | Fx klinker, epoxy,
3. Niveau | 433 | Beklædninger, monterede | Fx linoleum, vinyl, tæpper, tæppefliser etc.
3. Niveau | 439 | Øvrigt, Dæk og gulvoverflader | Fx malerbehandlinger. Overflader kan også påføres som egenskab til rum.
2. Niveau | 44 | Trapper og ramper, overflader
3. Niveau | 441 | FRI
3. Niveau | 442 | Beklædninger, påmurede | Fx fliser
3. Niveau | 443 | Beklædninger, monterede | Fx eftermonterede trinoverflader
3. Niveau | 449 | Øvrigt, Trapper og ramper, overflader | Fx malerbehandlinger. Overflader kan også påføres som egenskab til rum.
2. Niveau | 45 | Lofter, overflader
3. Niveau | 451 | FRI
3. Niveau | 452 | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft
3. Niveau | 453 | Beklædninger, monterede | Fx listebeklædning på loft
3. Niveau | 459 | Øvrigt, Loftoverflader | Fx malerbehandlinger. Overflader kan også påføres som egenskab til rum.
2. Niveau | 46 | Altaner, overflader
3. Niveau | 461 | FRI
3. Niveau | 462 | Beklædninger, påmurede | Fx fliser
3. Niveau | 463 | Beklædninger, monterede | Fx træbeklædning
3. Niveau | 469 | Øvrigt, Altanoverflader | Fx malerbehandlinger
2. Niveau | 47 | Tage, overflader
3. Niveau | 471 | FRI
3. Niveau | 472 | Tagdækninger | Fx tagpap
3. Niveau | 479 | Øvrigt, Tagoverflader | Fx malerbehandlinger, bitumen mv.
2. Niveau | 49 | Overflader bygning, øvrige
1. Niveau | 5 | VVS- og ventilationsanlæg | Bygningens VVS- og Ventilationstekniske anlæg
2. Niveau | 50 | VVS-anlæg, terræn
3. Niveau | 501 | Metal- og betonrør i jord
3. Niveau | 502 | Fleksible plastrør i jord
3. Niveau | 503 | Hårde plastrør i jord
3. Niveau | 504 | Brønde
3. Niveau | 505 | Riste/Linjedræn
3. Niveau | 506 | Udskiller (Olie, fedt, benzin mv.)
3. Niveau | 507 | Sanitetstilslutninger
3. Niveau | 508 | Tilbehør
3. Niveau | 509 | Øvrigt, VVS-anlæg terræn
2. Niveau | 51 | Logistik
3. Niveau | 511 | Affalds- og logistiksystemer
3. Niveau | 519 | Øvrigt, Logistik
2. Niveau | 52 | Afløb og sanitet
3. Niveau | 521 | Spildevand, tilslutninger
3. Niveau | 522 | Toiletter, tilslutninger
3. Niveau | 523 | Vaske, tilslutninger
3. Niveau | 524 | Vand- og afløb, tilslutninger
3. Niveau | 525 | Vand- og afløb, tilslutninger til teknisk udstyr
3. Niveau | 526 | Vand- og afløb, tilslutninger til lab. udstyr
3. Niveau | 527 | Regnvand, tilslutninger
3. Niveau | 528 | Afløbs-, Sanitets- og Regnvandsgenstande
3. Niveau | 529 | Øvrigt, Afløb og sanitet, tilslutninger
2. Niveau | 53 | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand)
3. Niveau | 531 | Mekanisk udstyr
3. Niveau | 532 | Vandtilslutninger
3. Niveau | 533 | Vandbehandlingsanlæg
3. Niveau | 534 | Brandslukning, tilslutninger
3. Niveau | 535 | Målere, Vand
3. Niveau | 536 | Armaturer-, Vandgenstande
3. Niveau | 539 | Øvrigt, Vand
2. Niveau | 54 | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp)
3. Niveau | 541 | Mekanisk udstyr
3. Niveau | 542 | Luftartsudtag
3. Niveau | 543 | Luftartsproducerende anlæg
3. Niveau | 545 | Tilbehør
3. Niveau | 546 | Målere, Luftarter
3. Niveau | 549 | Øvrigt, Luftarter
2. Niveau | 55 | Køling
3. Niveau | 551 | Mekanisk udstyr
3. Niveau | 552 | Kølegivere
3. Niveau | 553 | Køleproducerende anlæg
3. Niveau | 554 | Målere, Køling
3. Niveau | 559 | Øvrigt, Køling
2. Niveau | 56 | Varme
3. Niveau | 561 | Mekanisk udstyr
3. Niveau | 562 | Varmegivere
3. Niveau | 563 | Varmeproducerende anlæg
3. Niveau | 564 | Målere, Varme
3. Niveau | 569 | Øvrigt, Varme
2. Niveau | 57 | Ventilation
3. Niveau | 571 | Kanaler
3. Niveau | 572 | Anlæg, køle- og varmeflader, vekslere
3. Niveau | 573 | Kanal tilbehør
3. Niveau | 574 | Ventilatorer
3. Niveau | 575 | Ventilationsarmaturer
3. Niveau | 576 | Tilslutninger til udstyr
3. Niveau | 577 | Taghætter/gennemføringer
3. Niveau | 578 | Kanalisolering
3. Niveau | 579 | Øvrigt, Ventilation
2. Niveau | 58 | Sprinkling
3. Niveau | 581 | Mekanisk udstyr
3. Niveau | 582 | Sprinklerdyser
3. Niveau | 583 | Brandskabe
3. Niveau | 589 | Øvrigt, Sprinkling
2. Niveau | 59 | Tværgående komponenter, VVS
3. Niveau | 591 | Metalrør i bygninger
3. Niveau | 592 | Fleksible rør i bygninger
3. Niveau | 593 | Hårde plastrør i bygninger
3. Niveau | 594 | Statiske Ventiler
3. Niveau | 595 | Dynamiske Ventiler
3. Niveau | 596 | Moterdrevne rørtilbehør
3. Niveau | 597 | Målere, filtre og øvrige
3. Niveau | 598 | Rørisolering
3. Niveau | 599 | Bæringer, udsparinger og øvrige
1. Niveau | 6 | El- og mekaniske anlæg | Bygningens El- og mekaniske anlæg
2. Niveau | 60 | El- og mekaniske anlæg, Terræn
3. Niveau | 601 | Ledninger
3. Niveau | 602 | Belysning
3. Niveau | 603 | Installation for anlæg under terræn
3. Niveau | 604 | Installation for anlæg på terræn
3. Niveau | 605 | Trafikstyring
3. Niveau | 606 | Føringsveje under terræn
3. Niveau | 609 | Øvrigt, El- og mekaniske anlæg, terræn
2. Niveau | 61 | Føringsveje
3. Niveau | 611 | Bakker/stiger
3. Niveau | 612 | Kanaler
3. Niveau | 613 | Kabelrør
3. Niveau | 614 | Fiberbakker
3. Niveau | 615 | Bæringer, udsparinger og øvrige
3. Niveau | 616 | Dåser og indstøbninger
3. Niveau | 619 | Øvrigt, Føringsveje
2. Niveau | 62 | Højspænding
3. Niveau | 621 | Forsyning
3. Niveau | 622 | Fordeling
3. Niveau | 623 | Installationer for apparater og maskiner
3. Niveau | 629 | Øvrigt, Højspænding
2. Niveau | 63 | Lavspænding
3. Niveau | 631 | Forsyninger - ekstern
3. Niveau | 632 | Fordeling
3. Niveau | 633 | Installationer for apparater og maskiner
3. Niveau | 634 | Termiske anlæg
3. Niveau | 635 | Installationer for belysning
3. Niveau | 636 | Belysningsarmaturer
3. Niveau | 637 | Kraftinstallationer
3. Niveau | 638 | Vedvarende energi - Intern forsyning
3. Niveau | 639 | Øvrigt, Lavspænding
2. Niveau | 64 | Kommunikation og information
3. Niveau | 641 | Kommunikation
3. Niveau | 642 | Information
3. Niveau | 643 | Audio, video og antenner
3. Niveau | 644 | IT-infrastrukturer
3. Niveau | 649 | Øvrigt, Kommunikation og information
2. Niveau | 65 | Sikring
3. Niveau | 651 | Adgangssikringer
3. Niveau | 652 | Sikringsanlæg
3. Niveau | 653 | Personsikringer
3. Niveau | 659 | Øvrigt, Sikring
2. Niveau | 66 | Bygningsautomation
3. Niveau | 661 | Managementsystemer
3. Niveau | 662 | Central tilstandsstyring
3. Niveau | 663 | Descentral tilstandsstyring
3. Niveau | 664 | Automatikkomponenter
3. Niveau | 669 | Øvrigt, Bygningsautomation
2. Niveau | 67 | Beskyttelse
3. Niveau | 671 | Overspændingsbeskyttelse
3. Niveau | 672 | Udligningsforbindelser
3. Niveau | 679 | Øvrigt, Beskyttelse
2. Niveau | 68 | Person-, materiale- og servicetransport
3. Niveau | 681 | Persontransport
3. Niveau | 682 | Gods- og materialetransport
3. Niveau | 683 | Servicetransport
3. Niveau | 689 | Øvrigt, Person-, materiale- og servicetransport
2. Niveau | 69 | El- og mekaniske anlæg, øvrige
1. Niveau | 7 | Inventar og teknisk udstyr | Bygningens og terrænnets inventar og teknisk udstyr
2. Niveau | 70 | Inventar, terræn
3. Niveau | 701 | Tekniske inventarenheder | Fx mekaniske pullerter
3. Niveau | 702 | Tavler, skilte og skærme | Fx til way-finding
3. Niveau | 703 | Opbevaring
3. Niveau | 704 | Bordmøbler
3. Niveau | 705 | Siddemøbler
3. Niveau | 706 | Afskærmninger | Fx busskur, læskærm, cykelafskærmning
3. Niveau | 707 | Aktivites- og legeudstyr | Fx legepladsudstyr, fitnessudstyr
3. Niveau | 709 | Øvrigt, Inventar i terræn
2. Niveau | 71 | Inventar, fastmonteret
3. Niveau | 711 | Opbevaringsmøbler, fastmonterede | Fx fastmonterede højskabe, køkkenskabe
3. Niveau | 712 | FRI
3. Niveau | 713 | Siddemøbler, liggemøbler
3. Niveau | 714 | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng | Fx spanske vægge, persienner, gardiner. Skærmvægge: IfcSystemFurnitureElement.PANEL
3. Niveau | 715 | Borde, bordplader
3. Niveau | 716 | Skilte, tavler | Fx til way-finding
3. Niveau | 717 | Garniture | Fx spejle, knager, dispensere
3. Niveau | 719 | Øvrigt, Fastmonteret inventar
2. Niveau | 72 | Inventar, løst
3. Niveau | 721 | Opbevaringsmøbler, løse
3. Niveau | 722 | FRI
3. Niveau | 723 | Siddemøbler, liggemøbler
3. Niveau | 724 | Skærmvægge, forhæng | Fx mobile skærmvægge
3. Niveau | 725 | Borde
3. Niveau | 726 | Stativer | Fx tøj- og gaderobestativ
3. Niveau | 727 | Måtter, tæpper, løbere | Fx løse måtter, tæpper, løbere
3. Niveau | 729 | Øvrigt, Løst inventar
2. Niveau | 73 | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder
3. Niveau | 731 | AV-udstyr | Fx projektor
3. Niveau | 732 | IT-udstyr | Fx serverrack
3. Niveau | 733 | Belysning | Fx bordlamper, standerlamper
3. Niveau | 734 | Automater | Fx mad, drikke
3. Niveau | 735 | Brandslukningsudstyr | Fx brandtæppe, pulverslukke
3. Niveau | 736 | Hårde hvidevarer | Fx alm. vaskemaskine, køleskab
3. Niveau | 739 | Øvrigt, Tekniske-, IT- og av-inventarenheder
2. Niveau | 79 | Inventar, øvrige
1. Niveau | 8 | Beplantning | Beplantning i og omkring bygningen
2. Niveau | 80 | Beplantning
3. Niveau | 801 | Træer | Fx forstplantning og solitærtræer
3. Niveau | 802 | Buske og hække | Fx bøg, avnbøg, lind, eg, liguster, taks, buksbum, rhondondendron
3. Niveau | 803 | Muldlag | Fx muld i terræn, plantebede
3. Niveau | 804 | Bunddække og stauder | Fx vedbend, vinca, vinterglans, kranstop, prydgræs, geranium, hosta
3. Niveau | 805 | Græsarealer | Fx sået græs, rullegræs
3. Niveau | 806 | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer
3. Niveau | 807 | Intensive opbygninger på tage | Fx muld, jordsubstrat, grønne tagsystemer
3. Niveau | 809 | Øvrigt, Beplantning
2. Niveau | 81 | FRI
2. Niveau | 89 | Beplantning, øvrige
1. Niveau | 9 | Projektudstyr | Særlige projekt specifikke bygningsdele og komponenter. Projektudstyrsstrukturen kan tilrettes projektet
2. Niveau | 91 | Projektudstyr ARK | Fx sportsudstyr, særligt produktionsudstyr, medicoteknik
3. Niveau | 911 | FRI
2. Niveau | 92 | Projektudstyr KON
3. Niveau | 921 | FRI
2. Niveau | 93 | Projektudstyr VENT | Fx medicoteknik
3. Niveau | 931 | FRI
2. Niveau | 94 | Projektudstyr VVS | Fx medicoteknik
3. Niveau | 941 | FRI
2. Niveau | 95 | Projektudstyr EL | Fx medicoteknik
3. Niveau | 951 | FRI
2. Niveau | 96 | Projektudstyr LAND | Fx sportsudstyr
3. Niveau | 961 | FRI
2. Niveau | 97 | Projektudstyr ENTREPRENØR/LEVERANDØR
3. Niveau | 971 | FRI
2. Niveau | 99 | Projektudstyr, øvrige | Fx anlægs- og infrasturkturelementer
3. Niveau | 991 | FRI

## LOG
Version | Dato | Emne
1.0 | 2022-09-01 | Første offentlige version udsendt
1.0 | 2023-06-30 | Redaktionelle ændringer